Encerrar Ordem de Serviço de Aferição de Carro Pipa

Acima, vemos que para encerrar um ordem de serviço de aferição de carro pipa, é preciso informar, no quadro Dados do Encerramento da Ordem de Serviço, os dados de aferição do carro pipa (para detalhes sobre os demais campos da funcionalidade clique AQUI): Placa do Veículo: Campo alfanumérico com 7 posições. Certificado de vigilância sanitária: Número; Ano de Emissão: selecionado da lista disponibilizada pelo sistema. Município de emissão: Informar o código do município (com no máximo 5 dígitos) ou clicar em para pesquisar AQUI. Lacre do Exército: Número; Ano de Emissão: selecionado da lista disponibilizada pelo sistema. Lacre da Empresa: Número; Ano de Emissão: selecionado da lista disponibilizada pelo sistema. Leitura (campo obrigatório): Inicial: campo numérico com duas decimais; Final: campo numérico com duas decimais, com valores maiores que a leitura inicial. Capacidade do Tanque em Litros: campo desabilitado; apenas para consulta, calculado automaticamente segundo a fórmula: capacidade = (leitura final - leitura inicial) * 1000. Fotos durante a aferição: 3 fotos obrigatórias: Placa do Veículo: selecionar foto; Leitura Inicial: selecionar foto; Leitura Final: selecionar foto.

Referências

Emitir Laudo de Aferição de Tanque do Carro Pipa

Termos Principais

Ordem de Serviço

Registro de Atendimento

Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN