# Leituras e Consumo
O submódulo Leituras e Consumo, que pertence ao módulo Faturamento, tem a responsabilidade de identificar, analisar e solucionar as anormalidades ocorridas nos processos de leitura das medições dos hidrômetros e de cálculo do consumo do imóvel.

## Identificação das anormalidades de leitura e consumo
As anormalidades de leitura são detectadas pelo leiturista (casa fechada, hidrômetro quebrado, imóvel abandonado, hidrômetro invertido, etc.) no momento da coleta das medições dos hidrômetros. / O sistema mantém uma tabela com o cadastro das anormalidades de leitura possíveis, que definirá as ações que deverão ser tomadas pelo sistema, de forma automática, para cada situação de anormalidade. / As anormalidades de consumo são detectadas pelo sistema no momento do cálculo do consumo dos imóveis. / O sistema mantém um cadastro dos critérios que determinarão, de forma automática, o consumo a ser cobrado nos casos especiais: / Leitura não informada; / Leitura menor que a anterior; / Leitura menor que a do mês anterior, a qual foi projetada; / Leitura menor que a do mês anterior, a qual foi real; / Leitura igual a do mês anterior;Leitura maior que a do mês anterior, com consumo muito superior à média (alto consumo); / Estouro de consumo; / Diminuição muito expressiva no consumo médio (baixo consumo); / Consumo fora da faixa.

## Análise das Exceções de Leitura e Consumo
Após o processamento das leituras e determinação dos consumos, o sistema colocará à disposição do usuário um conjunto de consultas parametrizadas para que ele efetue a análise das exceções. / O objetivo é permitir que o usuário efetue as verificações e correções necessárias, antes do faturamento do grupo. / Um grupo de faturamento corresponde a um conjunto de rotas que serão faturadas na execução dos processos de leitura, análise, emissão e distribuição das contas e faturas.

## Consistir Leituras e Calcular Consumos
No processo Batch Consistir Leituras e Calcular Consumos foram efetuadas as seguintes alterações de regras de negócios: / Para os imóveis cortados de água, o sistema irá definir se deverá faturá-lo de acordo com o Indicador de Faturar com Leitura Real: / Caso o Indicador de Faturar com Leitura Real na Situação da Ligação de Água (Manter Situação de Ligação de Água) esteja configurado para Sim: / Caso o imóvel possua leitura real e consumo maior que zero, o sistema irá efetuar o faturamento; / Caso contrário, não irá faturar o imóvel. / Caso contrário, continua com o tratamento atual. / Ainda que o imóvel esteja cortado de água e esgoto, o faturamento do volume de esgoto é efetuado: / Desde que tenha sido cobrado o consumo de água; / E desde que a situação da ligação de esgoto esteja configurada para faturar.

### Consistir Leituras e Calcular Consumos CAERD
Para a CAERD, foram atualizadas as regras de cálculo para as novas ações a serem tomadas nas anormalidades de Baixo Consumo, Alto Consumo e Estouro de Consumo.

#### Anormalidade de Baixo Consumo CAERD
É a anormalidade cujo consumo do mês por economia, seja a partir de 30m³ (trinta metros cúbicos) e que represente 50% (cinquenta por cento) ou menos da média mensal, para os imóveis na situação de ligado: / Nesse caso, no primeiro mês o sistema cobra o consumo registrado no hidrômetro e a fatura é emitida com mensagem informando sobre a ocorrência do consumo abaixo da faixa esperada: PREZADO CLIENTE, DETECTAMOS UM BAIXO CONSUMO REGISTRADO NESTA FATURA, PORTANTO SEU IMÓVEL PASSARÁ POR UMA VISTORIA PARA AVERIGUAÇÃO DO HIDROMETRO E RAMAL PREDIAL. / No segundo mês, persistindo o baixo consumo, o mesmo procedimento do primeiro mês é efetuado, com ressalva na mensagem informando que a CAERD fará vistoria no imóvel e, caso seja constatada irregularidades, será cobrada a diferença do consumo na próxima fatura: PREZADO CLIENTE, DETECTAMOS UM BAIXO CONSUMO REGISTRADO NESTA FATURA, PORTANTO SEU IMÓVEL PASSARÁ POR UMA VISTORIA PARA AVERIGUAÇÃO DO HIDROMETRO E RAMAL PREDIAL, CASO SEJA CONSTATADA IRREGULARIDADES SERÁ COBRADA A DIFERENÇA DO CONSUMO NA PRÓXIMA FATURA. / A partir do terceiro mês, caso o baixo consumo permaneça, o Faturamento emitirá uma ordem de serviço, solicitando prioridade na execução junto à unidade competente, cabendo a esta realizar o acompanhamento sistemático.

#### Anormalidade de Alto Consumo CAERD
É a anormalidade cujo consumo do mês por economia, que é a partir de 20m³ (vinte metros cúbicos), seja maior do que 02 (duas) ou até 05 (cinco) vezes a média mensal do imóvel.
1. Nesse caso, no primeiro mês o consumo é cobrado automaticamente pelo sistema, prevalecendo o maior valor entre 02 (duas) vezes a média do consumo do imóvel. Em seguida, o sistema emite uma notificação entregue ao cliente, coletando assinatura no canhoto quando possível. Este canhoto contém uma mensagem informando sobre o alto consumo registrado, e orienta que seja verificada nas instalações hidráulicas a existência de vazamento. Atenção: é de responsabilidade de cada localidade o arquivamento desses canhotos, por um período mínimo de 01 (um) ano.
  1. A fatura é emitida com uma mensagem de Notificação de Anormalidade de Consumo, informando sobre a ocorrência do consumo: ALTO CONSUMO REGISTRADO NESTA FATURA, VERIFICAR EXISTÊNCIA DE VAZAMENTOS COM URGÊNCIA, ACESSE www.caerd-ro.com.br/vazamentos.php E RECEBA DICAS DE LOCALIZAÇÃO DE VAZAMENTOS, CONFORME ART. 40 DO DECRETO No. 4334/1989 – AS INSTALAÇÕES PREDIAIS PERTENCEM AO PRÉDIO E SUA CONSERVAÇÃO NÃO É DE RESPONSABILIDADE DA CAERD (conforme modelo AQUI).
2. No segundo mês, persistindo o alto consumo, o sistema novamente cobra o maior valor entre 02 (duas) vezes a média de consumo do imóvel, emitindo uma notificação entregue ao cliente após a assinatura no canhoto, que contém uma mensagem informando sobre o Alto Consumo registrado e orienta que seja verificada, nas instalações hidráulicas, a existência de vazamento, e que, persistindo o alto consumo, a CAERD cobrará o volume apurado em sua totalidade na próxima fatura.
  1. A fatura é emitida com a mensagem informando sobre a ocorrência do consumo: ALTO CONSUMO REGISTRADO NESTA FATURA, VERIFICAR EXISTÊNCIA DE VAZAMENTOS COM URGÊNCIA, ACESSE www.caerd-ro.com.br/vazamentos.php E RECEBA DICAS DE LOCALIZAÇÃO DE VAZAMENTOS. INFORMAMOS QUE NO CASO DE PERSISTÊNCIA DE ALTO CONSUMO, SERÁ COBRADO O VOLUME APURADO EM SUA TOTALIDADE NAS PRÓXIMAS FATURAS. Conforme Art. 40 do decreto n. 4334/1989 – – AS INSTALAÇÕES PREDIAIS PERTENCEM AO PRÉDIO E SUA CONSERVAÇÃO NÃO É DE RESPONSABILIDADE DA CAERD (conforme modelo AQUI).
3. A partir do terceiro mês, é cobrado do cliente o volume correspondente ao consumo apurado no mês, desde que não ultrapasse 05 (cinco) vezes a média do consumo médio do imóvel; nesse caso, entra a regra do Estouro de Consumo.
#### Anormalidade de Estouro de Consumo CAERD
É a anormalidade cujo consumo no mês por economia, seja superior a 05 (cinco) vezes a média mensal do imóvel. / No primeiro e segundo mês de registro de um consumo maior do que 05 (cinco) vezes a média do imóvel, a fatura é retida para análise: / O sistema emite uma notificação entregue ao cliente contendo uma mensagem informando sobre o registro do Estouro do Consumo, orientando que seja verificada, nas instalações hidráulicas, a existência de vazamento ou consumo real, e que após a análise da CAERD, será entregue a segunda via da fatura. / A notificação de anormalidade de consumo é emitida com a mensagem informando sobre a ocorrência do consumo: PREZADO CLIENTE, SUA FATURA FOI RETIDA PARA ANÁLISE DO CONSUMO APURADO, POIS FOI REGISTRADO UM ESTOURO DE CONSUMO, APÓS VERIFICADO SERÁ ENTREGUE A SEGUNDA VIA. / Caso o consumo apurado seja superior a 05 (cinco) vezes a média de consumo mensal, o sistema retém a fatura, utilizando a média do imóvel em revisão. Após a constatação do consumo, o sistema emite ordem de serviço para notificação junto ao usuário, sendo responsabilidade das divisões comerciais as retificações dos consumos apurados no mês. / A partir do terceiro mês, caso seja confirmado o consumo real, deve-se retificar a fatura utilizando-se o valor total registrado na emissão do faturamento.

## Impressão Simultânea de Contas
No ISC foram efetuadas as mesmas alterações do Consistir Leituras e Calcular Consumos que foram descritas anteriormente.

## Religar imóvel cortado com consumo
Foi criada uma nova funcionalidade batch (Religar imóvel cortado com consumo) para efetuar a religação dos imóveis de acordo com as seguintes regras de negócio: / O sistema seleciona os imóveis com hidrômetro, cuja data do corte seja menor do que a data da leitura do mês anterior, adotando-se os seguintes procedimentos: / Caso o imóvel possua leitura real e consumo maior que zero, o sistema terá o comportamento que segue: / Religa o imóvel, colocando a data corrente como data de religação; / Insere um registro (tabela de Imóvel Cadastro Ocorrência), com a ocorrência criada “Cortado com Consumo” e a data atual, para identificar que o imóvel foi religado; / Não será cobrada multa, infração nem consumo fraudado.

## Anormalidade de Consumo CAERD

## Funcionalidades
O submódulo Leituras e Consumo contém as seguintes funcionalidades: / Leituras e Consumo / Alterar Dados para Faturamento / Analisar Exceções de Leituras e Consumos / Analisar Releitura dos Imóveis / Registrar Leituras e Anormalidades / Substituir Consumos Anteriores / Além das funcionalidades relacionadas acima, que estão disponíveis no menu, o sistema dispõe de outras funcionalidades do submódulo Leituras e Consumo que são acionadas a partir de outras telas do sistema: / Análise da Medição e Consumo do Mês / Filtrar Exceções de Leituras e Consumos - Aba Localização / Filtrar Exceções de Leituras e Consumos - Aba Característica / Filtrar Exceções de Leituras e Consumos - Aba Ligações e Consumos / Resumo da Análise da Medição e Consumo do Mês

Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN.