Funcionalidades Mais Acessadas
# Processo de Telemetria
Este processo tem como objetivo orientar os usuários sobre a medição individualizada dos prédios, onde as leituras são realizadas via telemetria.
O processo é composto pelos seguintes procedimentos:
1. Atualizar Perfil do Imóvel: inicialmente, o usuário atualiza o perfil do imóvel no GSAN, na funcionalidade: Manter Imóvel, Aba Característica, (caminho GSAN > Cadastro > Imovel > Manter Imóvel), selecionando a opção Imóvel Telemedido. - O imóvel com perfil telemedido não é gerado no arquivo de dados para leitura, através do dispositivo móvel.
2. Processar Leitura Via Telemetria: depois, o processamento deve ser acionado pela empresa responsável por fornecer os dados das leituras realizadas, transmitidos para o GSAN via parâmetro, através do serviço Processar Requisição Telemetria, disponibilizado em um endereço Webservice;
  1. O sistema fará a gravação dos dados nas tabelas:
    1. Movimento de telemetria (para cada processamento realizado):
      1. Data do Envio;
      2. Quantidade de leituras;
    2. Movimento de telemetria Registro (para cada Leitura recebida):
      1. Data/Hora da Leitura;
      2. Número da Inscrição;
      3. Matrícula do imóvel;
      4. Número da Leitura;
      5. Número do hidrômetro;
      6. Indicador do status de leitura processada;
    3. Será realizada a consistência/gravação das leituras no GSAN, executando a funcionalidade de Consistir Leitura Telemetria.
    4. Consistir Leitura Telemetria para realizar as consistências dos dados gravados.
    5. Inconsistências encontradas, serão gravadas na tabela de log e retornadas para o operador, conforme o tipo de inconsistência ocorrida, com a descrição na tabela de Telemetria Retorno Motivo;
      1. Caso não exista inconsistência, será recuperado o Grupo de Faturamento do Imóvel, passando as matrículas e leituras recebidas, marcando este(s) registro(s) na tabela Movimento de Telemetria Registro como processado, através das funcionalidades:
        1. Consistir Leituras;
        2. Calcular Consumos;
        3. Atualizar Leituras;
3. Consultar Dados Rejeitados Telemetria, possibilita que o usuário consulte os dados rejeitados durante a transmissão de leituras;
4. Consultar Leituras Transmitidas Via Telemetria, possibilita que o usuário consulte os dados das leituras transmitidas;
5. Retornar Dados Imóvel / Conta Telemetria: esta funcionalidade Webservice é acionada via parâmetro Matrícula e Indicador de Poço (1 para não poço, 2 para poço), com o seguinte tratamento:
  1. Caso não exista a matrícula o sistema retorna Matrícula não cadastrada;
  2. Caso exista a matrícula, mas o indicador de poço passado é incompatível com o imóvel, o sistema retorna Matrícula com indicador de poço incompatível;
  3. Caso exista a matrícula e o indicador de poço seja compatível com o imóvel, o sistema retorna as seguintes informações:
    1. Matrícula do imóvel;
    2. Tipo de Ligação;
    3. Inscrição do imóvel: (código da localidade + código do setor comercial + número da quadra + número do lote + número do sublote);
    4. Categoria do imóvel: (Descrição da principal categoria do imóvel);
    5. Subcategoria do Imovel: (Descrição da principal subcategoria do imóvel);
    6. Grupo de faturamento;
    7. Nome da gerência da localidade do imóvel;
    8. Nome da localidade do imóvel;
    9. Número do hidrômetro;
    10. Data da instalação do hidrômetro;
    11. Data de vencimento do hidrômetro;
    12. Média de consumo;
    13. Ultima referência (mês/ano) faturada;
    14. Leitura da ultima referência;
    15. Consumo faturado da ultima referencia;
    16. Valor da conta para ultima referência;
    17. Data de vencimento da conta para ultima referência;
    18. Data de pagamento da ultima conta paga;
    19. Valor total do débito do imóvel;
    20. Total de contas em aberto.

# Fluxo do Processo de Telemetria
Para melhor entendimento do processo de telemetria, apresentamos abaixo os fluxos:
1. Atualizar Perfil do Imóvel;
2. Processar Leitura Via Telemetria;
3. Consultar Leituas Transmitidas Via Telemetria;
4. Consultar Dados Rejeitados Telemetria; e
5. Retornar Dados do Imóvel Telemetria.

## Referências
Consultar Leituras Telemetria
### Termos Principais
Micromedição

Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN