# P
### PADRÃO DE POTABILIDADE
É o conjunto de normas e padrões definidos pelo Ministério da Saúde para a certificação de que a água não apresenta riscos à saúde humana. Esses padrões representam geralmente os valores máximos permitidos (VMP) de concentração de várias substâncias presentes na água destinada ao consumo humano.
### PARCELAMENTO DE DÉBITOS
Instrumento de negociação firmado entre a Companhia de Saneamento e um cliente, para fins de cobrança dos débitos vencido e não pagos, onde o valor a ser negociado será pago em forma de parcelas mensais lançadas em faturas vincendas.
### PENDÊNCIA
Valores devidos pelos clientes, englobando aqueles já cobrados nas contas mensais, bem como as parcelas por cobrar dos serviços indiretos financiados e dos parcelamentos de débitos realizados.
### PERDA DE CARGA
É o decréscimo da carga total, expressa em unidades de altura, causada pela dissipação de energia de um fluído em circulação. As perdas de carga dependem da velocidade e viscosidade do fluído, do diâmetro, comprimento e linearidade das tubulações, da permeabilidade do meio, etc.
### PERDAS COMERCIAIS
O mesmo que perdas de faturamento.
### PERDAS DE ÁGUA
Volume de água que não foi cobrado. Corresponde à soma das perdas de faturamento com as perdas físicas de água.
### PERDAS DE FATURAMENTO
Perdas de água que foi consumida. Originam-se de ligações clandestinas ou não cadastradas, hidrômetros parados ou que submedem, procedimentos adotados pela Empresa quando há variação elevada de consumo, fraudes e ausência de medição.
### PERDAS FÍSICAS DE ÁGUA
Perdas de água que não foi consumida originada por vazamentos existentes no sistema de abastecimento de água, envolvendo a captação, o tratamento, a reservação, a adução e a distribuição de água. Também pode ser originada por procedimentos e falhas operacionais na lavagem de filtros, descargas na rede, estravasamentos de reservatórios etc.
### PERDAS NA ADUÇÃO
Perdas físicas de água originadas por vazamentos e rompimentos nas tubulações das adutoras e subadutoras, nas descargas para esvaziar a tubulação para reparos ou para melhorar a qualidade da água.
### PERDAS NA CAPTAÇÃO
Perdas físicas de água no processo de captação, correspondendo a água utilizada para a limpeza geral, incluindo a limpeza do desarenador e do poço de sucção e perdas na adução decorrentes dos vazamentos nas tubulações.
### PERDAS NA DISTRIBUIÇÃO
Perdas de água tratada, correspondendo à diferença entre o volume de água produzido e o volume de água cobrado. Decorre das perdas comerciais e das perdas físicas originadas por vazamentos na rede de distribuição e nos ramais prediais e descargas para melhoria da qualidade da água ou esvaziamento da tubulação para reparos.
### PERDAS NA ETA
Perdas físicas de água na ETA, originadas no processo de descarte na lavagem e limpeza de desarenadores, decantadores, filtros de areia e nas descargas de lodo e no vazamentos provocado pelas falhas na estrutura - tais como trincas -, na impermeabilização e na não estanqueidade de comportas, por exemplo. Corresponde à diferença entre o volume de água que entra na Estação de Tratamento de Água e o volume de água tratada que sai da ETA.
### PERDAS NA RESERVAÇÃO
Perdas físicas de água no processo de reservação, como conseqüência de procedimentos operacionais (ex.: limpeza programada de reservatórios); operações inadequadas (provocando extravasamento de reservatórios) e deficiências estruturais da obra, como trincas ou impermeabilização mal feita.
### PERDAS NO TRATAMENTO
O mesmo que perdas na ETA.
### PERDAS TOTAIS DE ÁGUA
Volume de água captada no manancial que não foi cobrado.
Corresponde à diferença entre o volume de água captado e o volume de água cobrado.
### PERFIL DO IMÓVEL
Denominação dada ao imóvel de acordo com sua condição de consumo, podendo ser Tarifa Social (até 10m³), Normal (consumo inferior a 200 m³), Grande Cliente (consumo entre 200 e 999 m³) e Cliente Corporativo (consumo a partir de 1000 m³).
### pH
É o parâmetro que indica se uma solução líquida é ácida (ph<7), neutra (pH=7) ou básica (pH>7). A escala de pH varia de 0 a14.
### PLANTA CADASTRAL
É um caso particular de carta em que a representação se restringe a uma área bastante limitada e a escala é grande, desta forma, o detalhamento torna-se maior que em uma carta.
### POÇO
Ponto de captação de água em manancial subterrâneo. O diâmetro dos poços varia geralmente entre 1 e 5 metros e a sua profundidade normalmente não ultrapassa os 20 metros.
### POLUENTE
É todo e qualquer elemento, substância ou composto que altera as características de um meio, deteriorando a sua qualidade de forma a torná-lo impróprio para determinados fins ou modificando normas de qualidade pré-estabelecidas, além de ocasionar riscos à saúde, segurança e bem-estar do homem.
### POLUIÇÃO
É a liberação de elementos, radiações, vibrações, ruídos, substâncias ou agentes poluentes em um ambiente, alterando suas características químicas, físicas ou biológicas de forma a prejudicar os ecossistemas biológicos ou os seres humanos.
### POLUIÇÃO ANTROPOGÊNICA
É a poluição provocada pela introdução de substâncias poluentes num determinado meio, devido às várias atividades desenvolvidas pelo homem.
### POLUIÇÃO DA ÁGUA
É a deterioração da qualidade dos recursos hídricos, de uma forma em geral, resultante da adição de qualquer substância física, química ou biológica que venha a afetar as suas características naturais e os tornem impróprios para determinados fins ou modifique as normas de qualidade pré-estabelecidas.
### POLUIÇÃO NÃO-PONTUAL
Ver fonte de poluição difusa.
### POLUIÇÃO PONTUAL
Ver fonte de poluição pontual.
### PONTO DE COLETA DE ESGOTO
É o ponto de conexão da ligação predial de esgoto com instalação predial
### PONTO DE ENTREGA DE ÁGUA
É o ponto de conexão da ligação predial de água com a instalação predial.
### PONTO DE UTILIZAÇÃO
Local de utilização de água no imóvel (torneira, chuveiro, descarga etc.)
### POPULAÇÃO RURAL ATENDIDA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA
População rural atendida com abastecimento de água pela Companhia de Saneamento, corresponde à população que é efetivamente servida com os serviços, ou seja, está associada à quantidade de economias residenciais ativas de água na zona rural.
### POPULAÇÃO RURAL ATENDIDA COM ESGOTAMENTO SANITÁRIO
População rural atendida com esgotamento sanitário pela Companhia de Saneamento. Corresponde à população que é efetivamente servida com os serviços, ou seja, está associada à quantidade de economias residenciais ativas de esgoto na zona rural.
### POPULAÇÃO TOTAL ATENDIDA COM ABASTECIMENTO DE AGUA
Soma das populações urbana e rural -sedes municipais e localidades atendidas com abastecimento de água pela Companhia de Saneamento e Abastecimento, no último dia do ano de referência. Corresponde à população que é efetivamente servida com os serviços, ou seja, está associada à quantidade de economias residenciais ativas de água.
### POPULAÇÃO TOTAL ATENDIDA COM ESGOTAMENTO SANITÁRIO
Soma das populações urbana e rural -sedes municipais e localidades- atendidas com esgotamento sanitário pela Companhia de Saneamento. Corresponde à população que é efetivamente servida com os serviços, ou seja, está associada à quantidade de economias residenciais ativas de esgoto.
### POPULAÇÃO URBANA ATENDIDA COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA
População urbana atendida com abastecimento de água pela Companhia de Saneamento e Abastecimento. Corresponde à população que é efetivamente servida com os serviços, ou seja, está associada à quantidade de economias residenciais ativas de água na zona urbana.
### POPULAÇÃO URBANA ATENDIDA COM ESGOTAMENTO SANITÁRIO
População urbana atendida com esgotamento sanitário pela Companhia de Saneamento. Corresponde à população que é efetivamente servida com os serviços, ou seja, está associada à quantidade de economias residenciais ativas de esgoto na zona urbana.
### POPULAÇÃO URBANA DO MUNICÍPIO
População urbana de um município (aplica-se à amostra de dados municipais). Inclui tanto a população servida quanto a que não é servida com os serviços.
### POTENCIAL HIDROGENIÔNICO
É o mesmo que pH.
### ppm
Abreviatura de partes por milhão que corresponde a uma unidade de medida, utilizada para indicar a concentração de elementos químicos ou outras substâncias na água.
### PRESSÃO HIDROSTÁTICA
Pressão exercida pelo peso da água num determinado ponto de uma massa de água em repouso.
### PROPRIEDADES FÍSICAS DA ÁGUA
Características tais como a temperatura, cor, odor, turbidez e sólidos em suspensão.
### PROPRIEDADES IÔNICAS DA ÁGUA
Características tais como a condutividade elétrica, dureza, alcalinidade, pH, total de sólidos dissolvidos e resíduo seco.
### PROPRIEDADES ORGANOLÉPTICAS
Propriedades da água que afetam os sentidos, tais como a cor, odor e sabor.
### PROPRIEDADES QUÍMICAS DA ÁGUA
Estas propriedades mudam de acordo com os meios pelos quais a água transitou até atingir o recurso hídrico de destino. No caso das águas subterrâneas, estas propriedades são afetadas de acordo com os tipos de rochas pelos quais a água passou até chegar ao lençol correspondente.