Módulo Micromedição

O módulo de Micromedição corresponde ao conjunto de atividades e procedimentos que determinam o volume de água que flui através dos hidrômetros, e o consequente registro da medição do consumo dos imóveis. O módulo é composto das seguintes funcionalidades descritas a seguir.

Processos de Negócio

Descrição do Processo de Telemetria
Processo Macro de Micromedição do GSAN
Processo de Gestão de Micromedição

Funcionalidades do Sistema

Alterar Datas das Leituras

Alterar Leiturista do Arquivo Texto Leitura

Gerar Boletim de Medição da Gestão de Micromedição

Atualizar Leitura e Anormalidade

Consultar Arquivo Texto Roteiro Empresa

Consultar Arquivo Texto para Leitura

Consultar Leituras Transmitidas ViaTelemetria

Consumo Anormalidade e Ação

Inserir Consumo Anormalidade e Ação

Manter Consumo Anormalidade e Ação

Retenção de Contas com Estouro de Consumo - Caern

Faturar Esgoto Cortado com Consumo de Água - Caern

Hidrômetro

Atualizar Instalação de Hidrômetro

Consultar Histórico de Instalação de Hidrômetro

Consultar Movimentação de Hidrômetro

Efetuar Instalação de Hidrômetro

Efetuar Remanejamento de Hidrômetro

Efetuar Retirada de Hidrômetro

Efetuar Substituição de Hidrômetro

Exibir Inserir Hidrômetro Marca

Inserir Anormalidade de Consumo

Manter Anormalidade de Consumo

Inserir Capacidade Hidrômetro

Manter Capacidade de Hidrômetro

Inserir Diâmetro do Hidrômetro

Manter Diâmetro do Hidrômetro

Inserir Hidrômetro

Manter Hidrômetro

Inserir Marca de Hidrômetro

Manter Hidrômetro Marca

Inserir Hidrômetro Relojoaria

Manter Hidrômetro Relojoaria

Inserir Local de Armazenagem do Hidrômetro

Manter Local de Armazenagem do Hidrômetro

Inserir Retorno Controle Hidrômetro

Manter Retorno Controle Hidrômetro

Movimentar Hidrômetro

Informar Leitura por Rota

Informar Medidor de Energia por Rota

Informar Rotas do Leiturista

Informar Subdivisões de Rota

Leitura

Informar Leitura de Fiscalização

Inserir Anormalidade Leitura

Manter Anormalidade Leitura

Inserir Leiturista

Manter Leiturista

Inserir Roteiro Empresa

Manter Roteiro Empresa

Telemetria

Consultar Dados Rejeitados Telemetria

Consultar Leituras Transmitidas Via Telemetria

Processo de Telemetria

Medição Individualizada

Consultar Histórico de Medição Individualizada

Consultar Imóveis com Medição Individualizada

Manter Vínculos de Imóveis para Rateio de Consumo

Consultar Memória de Cálculo de Rateio por Valor

Monitorar Leituras Transmitidas

Processar Leituras Não Registradas

Clique aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN